## Sheet1
工程量结算清单
项目名称：汕头职业技术学院金园校区食堂应急加装供配电设备项目
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 厂家 | 规格 | 备注
1 | 低压电缆 | 米 | 80.8 | 深圳东佳信 | YJV-0.6/1kV-5x35mm2
2 | 低压电缆终端头 | 套 | 2 | 沃尔核材 | 5x35mm2
3 | 带开关低压电缆分接箱 | 台 | 1 | 正泰电气 | 160A
4 | 铜塑线（接地） | 米 | 5 | 深圳东佳信 | BV-35
5 | 钢绞线 | 米 | 71.05 | 广东吉青 | GJ-35
6 | 辅助材料 | 项 | 1 | 采用国优产品
7
8
9
10
建设单位确认： |  |  |  | 施工单位确认：